บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร.075-759284

ที่ นศ 75101/95                                           วันที่    25   เมษายน 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

เรียน หัวหน้าส่วนทุกส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการลดใช้ประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

1. การใช้เครื่องปรับอากาศ

1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซนเซียส

1.2 ลดชั่วโมงการใช้เครื่องปรับอากาศให้น้อยลงในแต่ละวัน จาก 8 ชั่วโมง เหลือ 7 ชั่วโมง

-โดยการเปิดช่วงเช้าเวลา 09.30 – 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. ปิดช่วงเวลา 11.30 – 13.30 น. และ 16.00 น เป็นต้นไป

1.3 ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการยกเว้นแต่การ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น

1.3 ให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

1.4 ให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง

1.5 ปิดหน้าต่างประตูเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้น

1.6 ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน

2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

2.1 ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเวลาเท่าทีมีคนอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน

3. การใช้เครื่องใช้ประจำสำนักงาน

3.1. คอมพิวเตอร์

3.1.1 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงเวลาพักเที่ยง

3.1.2 ตั้งระบบพักหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที

3.1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งานและถอดปลั๊กทุกครั้ง

3.2 Printer

3.2.1 ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน

3.2.2 ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่งงาน Print Out ทุกครั้ง

3.2.3 ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ

-2-

3.3 กระติกไฟฟ้า

3.3.1 การใช้กระติกไฟฟ้าให้ใส่น้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการ

3.3.2 ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยน้ำในระดับที่ต่ำกว่าขีดที่กำหนด

3.3.3 เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนที่มีประสิทธิภาพ

3.3.4 ไม่นำน้ำเย็นมาต้ม

3.4 ตู้เย็น

3.4.1 เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3.4.2 ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน

3.4.3 ตั้งห่างจากผนัง 15 เซนติเมตร

3.4.4 ไม่นำของร้อนใส่ในตู้เย็น

3.4.5 ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น

3.5 เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น

-ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

3.6 โทรทัศน์

3.6.1 คำนึงถึงความต้องการ/ จำเป็นในการใช้งาน

3.6.2 ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

3.6.3 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

3.6.4 ไม่ปรับจอภาพให้สว่างจนเกินไป

3.6.5 ควรเลือกดูรายการที่มีประโยชน์น่าสนใจ

3.7 เครื่องถ่ายเอกสาร

3.7.1 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

3.7.2 ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

3.7.3 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออก

4. น้ำมันเชื้อเพลิง

4.1 ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ ชั่วโมง

4.2 ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทาง Internet แทน

4.3 ปลุกจิตสำนึกให้ขับขี่รถให้ถูกวิธี

4.4 ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง

4.5 ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง

4.6 ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ไปคันเดียวกัน

4.7 ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด

5. มาตรการปลูกจิตสำนึก

5.1 ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานผ่านทาง Website ของสำนักงาน

5.2 ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

(นายนุกูล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง